## Slide 1: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 01-2-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 | Caudal Acumulado (): | 3.223.613
Fecha (día/mes/ año): | 01-2-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 |  | 3.223.613
Fecha (día/mes/ año): | 01-2-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,0 | Caudal Acumulado (): | 3.224.189
Fecha (día/mes/ año): | 01-2-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,0 |  | 3.224.189
Fecha (día/mes/ año): | 01-2-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,7 | Caudal Acumulado (): | 3.224.742
Fecha (día/mes/ año): | 01-2-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,7 |  | 3.224.742

## Slide 2: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 02-2-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,8 | Caudal Acumulado (): | 3.226.293
Fecha (día/mes/ año): | 02-2-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,8 |  | 3.226.293
Fecha (día/mes/ año): | 02-2-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,9 | Caudal Acumulado (): | 3.226.850
Fecha (día/mes/ año): | 02-2-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,9 |  | 3.226.850
Fecha (día/mes/ año): | 02-2-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 | Caudal Acumulado (): | 3.227.416
Fecha (día/mes/ año): | 02-2-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 |  | 3.227.416

## Slide 3: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 03-2-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 | Caudal Acumulado (): | 3.229.001
Fecha (día/mes/ año): | 03-2-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 |  | 3.229.001
Fecha (día/mes/ año): | 03-2-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,2 | Caudal Acumulado (): | 3.229.562
Fecha (día/mes/ año): | 03-2-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,2 |  | 3.229.562
Fecha (día/mes/ año): | 03-2-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 | Caudal Acumulado (): | 3.230.128
Fecha (día/mes/ año): | 03-2-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 |  | 3.230.128

## Slide 4: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 04-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 | Caudal Acumulado (): | 3.231.714
Fecha (día/mes/ año): | 04-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 |  | 3.231.714
Fecha (día/mes/ año): | 04-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 | Caudal Acumulado (): | 3.232.278
Fecha (día/mes/ año): | 04-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 |  | 3.232.278
Fecha (día/mes/ año): | 04-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 | Caudal Acumulado (): | 3.232.841
Fecha (día/mes/ año): | 04-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 |  | 3.232.841

## Slide 5: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 05-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 | Caudal Acumulado (): | 3.234.423
Fecha (día/mes/ año): | 05-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 |  | 3.234.423
Fecha (día/mes/ año): | 05-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,1 | Caudal Acumulado (): | 3.234.983
Fecha (día/mes/ año): | 05-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,1 |  | 3.234.983
Fecha (día/mes/ año): | 05-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,1 | Caudal Acumulado (): | 3.235.542
Fecha (día/mes/ año): | 05-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,1 |  | 3.235.542

## Slide 6: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 06-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 | Caudal Acumulado (): | 3.237.139
Fecha (día/mes/ año): | 06-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 |  | 3.237.139
Fecha (día/mes/ año): | 06-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,2 | Caudal Acumulado (): | 3.237.700
Fecha (día/mes/ año): | 06-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,2 |  | 3.237.700
Fecha (día/mes/ año): | 06-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,2 | Caudal Acumulado (): | 3.238.268
Fecha (día/mes/ año): | 06-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,2 |  | 3.238.268

## Slide 7: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 07-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,0 | Caudal Acumulado (): | 3.239.825
Fecha (día/mes/ año): | 07-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,0 |  | 3.239.825
Fecha (día/mes/ año): | 07-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  | Caudal Acumulado (): | 3.240.381
Fecha (día/mes/ año): | 07-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): |  |  | 3.240.381
Fecha (día/mes/ año): | 07-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 29,8 | Caudal Acumulado (): | 3.241.044
Fecha (día/mes/ año): | 07-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 29,8 |  | 3.241.044

## Slide 8: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 08-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,9 | Caudal Acumulado (): | 3.242.577
Fecha (día/mes/ año): | 08-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,9 |  | 3.242.577
Fecha (día/mes/ año): | 08-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,5 | Caudal Acumulado (): | 3.243.126
Fecha (día/mes/ año): | 08-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,5 |  | 3.243.126
Fecha (día/mes/ año): | 08-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 | Caudal Acumulado (): | 3.243.692
Fecha (día/mes/ año): | 08-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 |  | 3.243.692

## Slide 9: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 09-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,3 | Caudal Acumulado (): | 3.245.368
Fecha (día/mes/ año): | 09-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,3 |  | 3.245.368
Fecha (día/mes/ año): | 09-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,1 | Caudal Acumulado (): | 3.245.963
Fecha (día/mes/ año): | 09-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,1 |  | 3.245.963
Fecha (día/mes/ año): | 09-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,6 | Caudal Acumulado (): | 3.246.549
Fecha (día/mes/ año): | 09-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,6 |  | 3.246.549

## Slide 10: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 10-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 | Caudal Acumulado (): | 3.248.170
Fecha (día/mes/ año): | 10-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 |  | 3.248.170
Fecha (día/mes/ año): | 10-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,6 | Caudal Acumulado (): | 3.248.774
Fecha (día/mes/ año): | 10-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,6 |  | 3.248.774
Fecha (día/mes/ año): | 10-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 | Caudal Acumulado (): | 3.249.365
Fecha (día/mes/ año): | 10-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 |  | 3.249.365

## Slide 11: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 11-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,2 | Caudal Acumulado (): | 3.251.036
Fecha (día/mes/ año): | 11-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,2 |  | 3.251.036
Fecha (día/mes/ año): | 11-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 | Caudal Acumulado (): | 3.251.627
Fecha (día/mes/ año): | 11-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 |  | 3.251.627
Fecha (día/mes/ año): | 11-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,7 | Caudal Acumulado (): | 3.252.233
Fecha (día/mes/ año): | 11-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,7 |  | 3.252.233

## Slide 12: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 12-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,2 | Caudal Acumulado (): | 3.253.905
Fecha (día/mes/ año): | 12-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,2 |  | 3.253.905
Fecha (día/mes/ año): | 12-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,9 | Caudal Acumulado (): | 3.254.498
Fecha (día/mes/ año): | 12-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,9 |  | 3.254.498
Fecha (día/mes/ año): | 12-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,9 | Caudal Acumulado (): | 3.255.091
Fecha (día/mes/ año): | 12-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,9 |  | 3.255.091

## Slide 13: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 13-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,0 | Caudal Acumulado (): | 3.256.753
Fecha (día/mes/ año): | 13-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,0 |  | 3.256.753
Fecha (día/mes/ año): | 13-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,2 | Caudal Acumulado (): | 3.257.350
Fecha (día/mes/ año): | 13-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,2 |  | 3.257.350
Fecha (día/mes/ año): | 13-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 35,2 | Caudal Acumulado (): | 3.257.983
Fecha (día/mes/ año): | 13-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 35,2 |  | 3.257.983

## Slide 14: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 14-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,3 | Caudal Acumulado (): | 3.259.610
Fecha (día/mes/ año): | 14-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,3 |  | 3.259.610
Fecha (día/mes/ año): | 14-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,9 | Caudal Acumulado (): | 3.260.220
Fecha (día/mes/ año): | 14-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,9 |  | 3.260.220
Fecha (día/mes/ año): | 14-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,8 | Caudal Acumulado (): | 3.260.792
Fecha (día/mes/ año): | 14-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,8 |  | 3.260.792

## Slide 15: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 15-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,1 | Caudal Acumulado (): | 3.262.461
Fecha (día/mes/ año): | 15-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,1 |  | 3.262.461
Fecha (día/mes/ año): | 15-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 35,1 | Caudal Acumulado (): | 3.263.093
Fecha (día/mes/ año): | 15-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 35,1 |  | 3.263.093
Fecha (día/mes/ año): | 15-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,3 | Caudal Acumulado (): | 3.263.639
Fecha (día/mes/ año): | 15-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,3 |  | 3.263.639

## Slide 16: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 16-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,9 | Caudal Acumulado (): | 3.265.298
Fecha (día/mes/ año): | 16-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,9 |  | 3.265.298
Fecha (día/mes/ año): | 16-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 34,6 | Caudal Acumulado (): | 3.265.921
Fecha (día/mes/ año): | 16-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 34,6 |  | 3.265.921
Fecha (día/mes/ año): | 16-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,6 | Caudal Acumulado (): | 3.266.472
Fecha (día/mes/ año): | 16-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,6 |  | 3.266.472

## Slide 17: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 17-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,3 | Caudal Acumulado (): | 3.268.102
Fecha (día/mes/ año): | 17-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,3 |  | 3.268.102
Fecha (día/mes/ año): | 17-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,1 | Caudal Acumulado (): | 3.268.680
Fecha (día/mes/ año): | 17-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,1 |  | 3.268.680
Fecha (día/mes/ año): | 17-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 | Caudal Acumulado (): | 3.269.260
Fecha (día/mes/ año): | 17-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 |  | 3.269.260

## Slide 18: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 18-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 | Caudal Acumulado (): | 3.270.884
Fecha (día/mes/ año): | 18-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 |  | 3.270.884
Fecha (día/mes/ año): | 18-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 | Caudal Acumulado (): | 3.271.474
Fecha (día/mes/ año): | 18-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 |  | 3.271.474
Fecha (día/mes/ año): | 18-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 | Caudal Acumulado (): | 3.272.038
Fecha (día/mes/ año): | 18-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 |  | 3.272.038

## Slide 19: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 19-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 | Caudal Acumulado (): | 3.273.659
Fecha (día/mes/ año): | 19-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 |  | 3.273.659
Fecha (día/mes/ año): | 19-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,8 | Caudal Acumulado (): | 3.274.232
Fecha (día/mes/ año): | 19-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,8 |  | 3.274.232
Fecha (día/mes/ año): | 19-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 | Caudal Acumulado (): | 3.274.795
Fecha (día/mes/ año): | 19-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 |  | 3.274.795

## Slide 20: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 20-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,9 | Caudal Acumulado (): | 3.276.402
Fecha (día/mes/ año): | 20-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,9 |  | 3.276.402
Fecha (día/mes/ año): | 20-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,1 | Caudal Acumulado (): | 3.276.980
Fecha (día/mes/ año): | 20-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,1 |  | 3.276.980
Fecha (día/mes/ año): | 20-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,8 | Caudal Acumulado (): | 3.277.535
Fecha (día/mes/ año): | 20-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,8 |  | 3.277.535

## Slide 21: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 21-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 | Caudal Acumulado (): | 3.279.132
Fecha (día/mes/ año): | 21-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 |  | 3.279.132
Fecha (día/mes/ año): | 21-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 | Caudal Acumulado (): | 3.279.703
Fecha (día/mes/ año): | 21-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 |  | 3.279.703
Fecha (día/mes/ año): | 21-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 | Caudal Acumulado (): | 3.280.269
Fecha (día/mes/ año): | 21-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 |  | 3.280.269

## Slide 22: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 22-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 | Caudal Acumulado (): | 3.281.849
Fecha (día/mes/ año): | 22-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,3 |  | 3.281.849
Fecha (día/mes/ año): | 22-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 | Caudal Acumulado (): | 3.282.419
Fecha (día/mes/ año): | 22-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 |  | 3.282.419
Fecha (día/mes/ año): | 22-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,8 | Caudal Acumulado (): | 3.282.973
Fecha (día/mes/ año): | 22-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,8 |  | 3.282.973

## Slide 23: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 23-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 | Caudal Acumulado (): | 3.284.560
Fecha (día/mes/ año): | 23-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 |  | 3.284.560
Fecha (día/mes/ año): | 23-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,6 | Caudal Acumulado (): | 3.285.128
Fecha (día/mes/ año): | 23-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,6 |  | 3.285.128
Fecha (día/mes/ año): | 23-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,8 | Caudal Acumulado (): | 3.285.682
Fecha (día/mes/ año): | 23-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,8 |  | 3.285.682

## Slide 24: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 24-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 | Caudal Acumulado (): | 3.287.272
Fecha (día/mes/ año): | 24-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 |  | 3.287.272
Fecha (día/mes/ año): | 24-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.1 | Caudal Acumulado (): | 3.287.831
Fecha (día/mes/ año): | 24-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.1 |  | 3.287.831
Fecha (día/mes/ año): | 24-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.2 | Caudal Acumulado (): | 3.288.392
Fecha (día/mes/ año): | 24-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.2 |  | 3.288.392

## Slide 25: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 25-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 | Caudal Acumulado (): | 3.289.979
Fecha (día/mes/ año): | 25-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 |  | 3.289.979
Fecha (día/mes/ año): | 25-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 | Caudal Acumulado (): | 3.290.547
Fecha (día/mes/ año): | 25-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 |  | 3.290.547
Fecha (día/mes/ año): | 25-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 | Caudal Acumulado (): | 3.291.110
Fecha (día/mes/ año): | 25-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 |  | 3.291.110

## Slide 26: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 26-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 | Caudal Acumulado (): | 3.292.710
Fecha (día/mes/ año): | 26-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,7 |  | 3.292.710
Fecha (día/mes/ año): | 26-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 27.6 | Caudal Acumulado (): | 3.293.206
Fecha (día/mes/ año): | 26-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 27.6 |  | 3.293.206
Fecha (día/mes/ año): | 26-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.7 | Caudal Acumulado (): | 3.293.759
Fecha (día/mes/ año): | 26-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.7 |  | 3.293.759

## Slide 27: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 27-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,9 | Caudal Acumulado (): | 3.295.314
Fecha (día/mes/ año): | 27-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,9 |  | 3.295.314
Fecha (día/mes/ año): | 27-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,1 | Caudal Acumulado (): | 3.295.873
Fecha (día/mes/ año): | 27-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,1 |  | 3.295.873
Fecha (día/mes/ año): | 27-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,1 | Caudal Acumulado (): | 3.296.432
Fecha (día/mes/ año): | 27-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,1 |  | 3.296.432

## Slide 28: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 28-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,6 | Caudal Acumulado (): | 3.297.976
Fecha (día/mes/ año): | 28-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,6 |  | 3.297.976
Fecha (día/mes/ año): | 28-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,6 | Caudal Acumulado (): | 3.298.526
Fecha (día/mes/ año): | 28-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,6 |  | 3.298.526
Fecha (día/mes/ año): | 28-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,2 | Caudal Acumulado (): | 3.299.069
Fecha (día/mes/ año): | 28-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30,2 |  | 3.299.069

## Slide 29: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 29-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,7 | Caudal Acumulado (): | 3.300.766
Fecha (día/mes/ año): | 29-02-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33,7 |  | 3.300.766
Fecha (día/mes/ año): | 29-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 34,2 | Caudal Acumulado (): | 3.301.382
Fecha (día/mes/ año): | 29-02-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 34,2 |  | 3.301.382
Fecha (día/mes/ año): | 29-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 34,9 | Caudal Acumulado (): | 3.302.010
Fecha (día/mes/ año): | 29-02-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 34,9 |  | 3.302.010