## Slide 1: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 01-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 | Caudal Acumulado (): | 3.138.134
Fecha (día/mes/ año): | 01-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 |  | 3.138.134
Fecha (día/mes/ año): | 01-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 | Caudal Acumulado (): | 3.138.732
Fecha (día/mes/ año): | 01-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,8 |  | 3.138.732
Fecha (día/mes/ año): | 01-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,0 | Caudal Acumulado (): | 3.139.308
Fecha (día/mes/ año): | 01-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,0 |  | 3.139.308

## Slide 2: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 02-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,4 | Caudal Acumulado (): | 3.140.939
Fecha (día/mes/ año): | 02-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,4 |  | 3.140.939
Fecha (día/mes/ año): | 02-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,4 | Caudal Acumulado (): | 3,141.523
Fecha (día/mes/ año): | 02-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,4 |  | 3,141.523
Fecha (día/mes/ año): | 02-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,2 | Caudal Acumulado (): | 3.142.085
Fecha (día/mes/ año): | 02-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,2 |  | 3.142.085

## Slide 3: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 03-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.7 | Caudal Acumulado (): | 3.143.731
Fecha (día/mes/ año): | 03-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.7 |  | 3.143.731
Fecha (día/mes/ año): | 03-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 34.4 | Caudal Acumulado (): | 3.144.351
Fecha (día/mes/ año): | 03-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 34.4 |  | 3.144.351
Fecha (día/mes/ año): | 03-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.9 | Caudal Acumulado (): | 3.144.907
Fecha (día/mes/ año): | 03-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.9 |  | 3.144.907

## Slide 4: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 04-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.7 | Caudal Acumulado (): | 3.146.553
Fecha (día/mes/ año): | 04-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.7 |  | 3.146.553
Fecha (día/mes/ año): | 04-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33.1 | Caudal Acumulado (): | 3.147.149
Fecha (día/mes/ año): | 04-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 33.1 |  | 3.147.149
Fecha (día/mes/ año): | 04-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.7 | Caudal Acumulado (): | 3.147.737
Fecha (día/mes/ año): | 04-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.7 |  | 3.147.737

## Slide 5: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 05-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.9 | Caudal Acumulado (): | 3.149.397
Fecha (día/mes/ año): | 05-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.9 |  | 3.149.397
Fecha (día/mes/ año): | 05-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.0 | Caudal Acumulado (): | 3.149.973
Fecha (día/mes/ año): | 05-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.0 |  | 3.149.973
Fecha (día/mes/ año): | 05-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.9 | Caudal Acumulado (): | 3.150.566
Fecha (día/mes/ año): | 05-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.9 |  | 3.150.566

## Slide 6: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 06-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.6 | Caudal Acumulado (): | 3.152.209
Fecha (día/mes/ año): | 06-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.6 |  | 3.152.209
Fecha (día/mes/ año): | 06-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 | Caudal Acumulado (): | 3.152.788
Fecha (día/mes/ año): | 06-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 |  | 3.152.788
Fecha (día/mes/ año): | 06-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.7 | Caudal Acumulado (): | 3.153.376
Fecha (día/mes/ año): | 06-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.7 |  | 3.153.376
00000IMG_00000_BURST20240106174949_COVER

## Slide 7: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 07-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.0 | Caudal Acumulado (): | 3.154.991
Fecha (día/mes/ año): | 07-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.0 |  | 3.154.991
Fecha (día/mes/ año): | 07-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.6 | Caudal Acumulado (): | 3.154.991
Fecha (día/mes/ año): | 07-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.6 |  | 3.154.991
Fecha (día/mes/ año): | 07-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.9 | Caudal Acumulado (): | 3.154.991
Fecha (día/mes/ año): | 07-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.9 |  | 3.154.991

## Slide 8: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 08-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.9 | Caudal Acumulado (): | 3.157.759
Fecha (día/mes/ año): | 08-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.9 |  | 3.157.759
Fecha (día/mes/ año): | 08-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 | Caudal Acumulado (): | 3.158.322
Fecha (día/mes/ año): | 08-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 |  | 3.158.322
Fecha (día/mes/ año): | 08-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.6 | Caudal Acumulado (): | 3.158.908
Fecha (día/mes/ año): | 08-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.6 |  | 3.158.908
00000IMG_00000_BURST20240108175114_COVER

## Slide 9: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 09-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 | Caudal Acumulado (): | 3.160.513
Fecha (día/mes/ año): | 09-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 |  | 3.160.513
Fecha (día/mes/ año): | 09-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.3 | Caudal Acumulado (): | 3.161.095
Fecha (día/mes/ año): | 09-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.3 |  | 3.161.095
Fecha (día/mes/ año): | 09-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 | Caudal Acumulado (): | 3,161.662
Fecha (día/mes/ año): | 09-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 |  | 3,161.662

## Slide 10: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 10-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.4 | Caudal Acumulado (): | 3,163,295
Fecha (día/mes/ año): | 10-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.4 |  | 3,163,295
Fecha (día/mes/ año): | 10-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 | Caudal Acumulado (): | 3.163.862
Fecha (día/mes/ año): | 10-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 |  | 3.163.862
Fecha (día/mes/ año): | 10-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 | Caudal Acumulado (): | 3.164.436
Fecha (día/mes/ año): | 10-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 |  | 3.164.436

## Slide 11: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 11-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.0 | Caudal Acumulado (): | 3.166.059
Fecha (día/mes/ año): | 11-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.0 |  | 3.166.059
Fecha (día/mes/ año): | 11-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 | Caudal Acumulado (): | 3.166.638
Fecha (día/mes/ año): | 11-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 |  | 3.166.638
Fecha (día/mes/ año): | 11-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 | Caudal Acumulado (): | 3.167.209
Fecha (día/mes/ año): | 11-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 |  | 3.167.209

## Slide 12: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 12-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 | Caudal Acumulado (): | 3.168.826
Fecha (día/mes/ año): | 12-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 |  | 3.168.826
Fecha (día/mes/ año): | 12-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 | Caudal Acumulado (): | 3.169.406
Fecha (día/mes/ año): | 12-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 |  | 3.169.406
Fecha (día/mes/ año): | 12-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.6 | Caudal Acumulado (): | 3.169.975
Fecha (día/mes/ año): | 12-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.6 |  | 3.169.975

## Slide 13: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 13-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.9 | Caudal Acumulado (): | 3.171.585
Fecha (día/mes/ año): | 13-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.9 |  | 3.171.585
Fecha (día/mes/ año): | 13-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 | Caudal Acumulado (): | 3.172.155
Fecha (día/mes/ año): | 13-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 |  | 3.172.155
Fecha (día/mes/ año): | 13-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 | Caudal Acumulado (): | 3.172.735
Fecha (día/mes/ año): | 13-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 |  | 3.172.735

## Slide 14: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 14-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 | Caudal Acumulado (): | 3.174.358
Fecha (día/mes/ año): | 14-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 |  | 3.174.358
Fecha (día/mes/ año): | 14-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 | Caudal Acumulado (): | 3.174.921
Fecha (día/mes/ año): | 14-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 |  | 3.174.921
Fecha (día/mes/ año): | 14-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.9 | Caudal Acumulado (): | 3.175.514
Fecha (día/mes/ año): | 14-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.9 |  | 3.175.514

## Slide 15: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 15-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.3 | Caudal Acumulado (): | 3.177.140
Fecha (día/mes/ año): | 15-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.3 |  | 3.177.140
Fecha (día/mes/ año): | 15-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 | Caudal Acumulado (): | 3.177.719
Fecha (día/mes/ año): | 15-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 |  | 3.177.719
Fecha (día/mes/ año): | 15-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 | Caudal Acumulado (): | 3.178.291
Fecha (día/mes/ año): | 15-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 |  | 3.178.291

## Slide 16: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 16-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.9 | Caudal Acumulado (): | 3.179.879
Fecha (día/mes/ año): | 16-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.9 |  | 3.179.879
Fecha (día/mes/ año): | 16-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.4 | Caudal Acumulado (): | 3.180.445
Fecha (día/mes/ año): | 16-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.4 |  | 3.180.445
Fecha (día/mes/ año): | 16-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 38,3 | Caudal Acumulado (): | 3.181.135
Fecha (día/mes/ año): | 16-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 38,3 |  | 3.181.135

## Slide 17: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 17-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 29,3 | Caudal Acumulado (): | 3.182.614
Fecha (día/mes/ año): | 17-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 29,3 |  | 3.182.614
Fecha (día/mes/ año): | 17-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 | Caudal Acumulado (): | 3.183.177
Fecha (día/mes/ año): | 17-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 |  | 3.183.177
Fecha (día/mes/ año): | 17-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.7 | Caudal Acumulado (): | 3.183.730
Fecha (día/mes/ año): | 17-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.7 |  | 3.183.730

## Slide 18: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 18-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 | Caudal Acumulado (): | 3.185.334
Fecha (día/mes/ año): | 18-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 |  | 3.185.334
Fecha (día/mes/ año): | 18-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.6 | Caudal Acumulado (): | 3.185.902
Fecha (día/mes/ año): | 18-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.6 |  | 3.185.902
Fecha (día/mes/ año): | 18-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 | Caudal Acumulado (): | 3.186.475
Fecha (día/mes/ año): | 18-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 |  | 3.186.475

## Slide 19: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 19-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 | Caudal Acumulado (): | 3.188.076
Fecha (día/mes/ año): | 19-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 |  | 3.188.076
Fecha (día/mes/ año): | 19-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.3 | Caudal Acumulado (): | 3.188.657
Fecha (día/mes/ año): | 19-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.3 |  | 3.188.657
Fecha (día/mes/ año): | 19-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.1 | Caudal Acumulado (): | 3.189.234
Fecha (día/mes/ año): | 19-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.1 |  | 3.189.234

## Slide 20: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 20-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.9 | Caudal Acumulado (): | 3.190.894
Fecha (día/mes/ año): | 20-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.9 |  | 3.190.894
Fecha (día/mes/ año): | 20-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.8 | Caudal Acumulado (): | 3.191.484
Fecha (día/mes/ año): | 20-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.8 |  | 3.191.484
Fecha (día/mes/ año): | 20-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.1 | Caudal Acumulado (): | 3.192.061
Fecha (día/mes/ año): | 20-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.1 |  | 3.192.061

## Slide 21: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 21-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 | Caudal Acumulado (): | 3.193.639
Fecha (día/mes/ año): | 21-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.3 |  | 3.193.639
Fecha (día/mes/ año): | 21-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 | Caudal Acumulado (): | 3.194.211
Fecha (día/mes/ año): | 21-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 |  | 3.194.211
Fecha (día/mes/ año): | 21-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 | Caudal Acumulado (): | 3.194.778
Fecha (día/mes/ año): | 21-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 |  | 3.194.778

## Slide 22: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 22-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.3 | Caudal Acumulado (): | 3.196.303
Fecha (día/mes/ año): | 22-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.3 |  | 3.196.303
Fecha (día/mes/ año): | 22-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.7 | Caudal Acumulado (): | 3.196.856
Fecha (día/mes/ año): | 22-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.7 |  | 3.196.856
Fecha (día/mes/ año): | 22-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 | Caudal Acumulado (): | 3.197.426
Fecha (día/mes/ año): | 22-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 |  | 3.197.426

## Slide 23: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 23-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 | Caudal Acumulado (): | 3.199.048
Fecha (día/mes/ año): | 23-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 |  | 3.199.048
Fecha (día/mes/ año): | 23-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 | Caudal Acumulado (): | 3.199.621
Fecha (día/mes/ año): | 23-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.8 |  | 3.199.621
Fecha (día/mes/ año): | 23-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 | Caudal Acumulado (): | 3.200.188
Fecha (día/mes/ año): | 23-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 |  | 3.200.188

## Slide 24: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 24-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.3 | Caudal Acumulado (): | 3.201.816
Fecha (día/mes/ año): | 24-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.3 |  | 3.201.816
Fecha (día/mes/ año): | 24-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.2 | Caudal Acumulado (): | 3.202.378
Fecha (día/mes/ año): | 24-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.2 |  | 3.202.378
Fecha (día/mes/ año): | 24-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 | Caudal Acumulado (): | 3.202.948
Fecha (día/mes/ año): | 24-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 |  | 3.202.948

## Slide 25: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 25-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.2 | Caudal Acumulado (): | 3.204.520
Fecha (día/mes/ año): | 25-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.2 |  | 3.204.520
Fecha (día/mes/ año): | 25-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.4 | Caudal Acumulado (): | 3.205.067
Fecha (día/mes/ año): | 25-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.4 |  | 3.205.067
Fecha (día/mes/ año): | 25-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.8 | Caudal Acumulado (): | 3.205.622
Fecha (día/mes/ año): | 25-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.8 |  | 3.205.622

## Slide 26: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 26-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.1 | Caudal Acumulado (): | 3.207.187
Fecha (día/mes/ año): | 26-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.1 |  | 3.207.187
Fecha (día/mes/ año): | 26-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 | Caudal Acumulado (): | 3.207.758
Fecha (día/mes/ año): | 26-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 |  | 3.207.758
Fecha (día/mes/ año): | 26-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.9 | Caudal Acumulado (): | 3.208.314
Fecha (día/mes/ año): | 26-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 30.9 |  | 3.208.314

## Slide 27: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 27-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 | Caudal Acumulado (): | 3.209.900
Fecha (día/mes/ año): | 27-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 |  | 3.209.900
Fecha (día/mes/ año): | 27-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 | Caudal Acumulado (): | 3.210.471
Fecha (día/mes/ año): | 27-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.7 |  | 3.210.471
Fecha (día/mes/ año): | 27-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.4 | Caudal Acumulado (): | 3.211.037
Fecha (día/mes/ año): | 27-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.4 |  | 3.211.037

## Slide 28: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 28-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 | Caudal Acumulado (): | 3.212.624
Fecha (día/mes/ año): | 28-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.5 |  | 3.212.624
Fecha (día/mes/ año): | 28-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.0 | Caudal Acumulado (): | 3.213.182
Fecha (día/mes/ año): | 28-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.0 |  | 3.213.182
Fecha (día/mes/ año): | 28-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.2 | Caudal Acumulado (): | 3.213.744
Fecha (día/mes/ año): | 28-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31.2 |  | 3.213.744

## Slide 29: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 29-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.0 | Caudal Acumulado (): | 3.215.355
Fecha (día/mes/ año): | 29-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.0 |  | 3.215.355
Fecha (día/mes/ año): | 29-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 | Caudal Acumulado (): | 3.215.935
Fecha (día/mes/ año): | 29-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.2 |  | 3.215.935
Fecha (día/mes/ año): | 29-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 | Caudal Acumulado (): | 3.216.502
Fecha (día/mes/ año): | 29-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 |  | 3.216.502

## Slide 30: Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 30-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.6 | Caudal Acumulado (): | 3.218.145
Fecha (día/mes/ año): | 30-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.6 |  | 3.218.145
Fecha (día/mes/ año): | 30-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.4 | Caudal Acumulado (): | 3.218.728
Fecha (día/mes/ año): | 30-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32.4 |  | 3.218.728
Fecha (día/mes/ año): | 30-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,9 | Caudal Acumulado (): | 3.219.302
Fecha (día/mes/ año): | 30-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,9 |  | 3.219.302

## Slide 31
Fecha (día/mes/ año): | 31-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 | Caudal Acumulado (): | 3.220.890
Fecha (día/mes/ año): | 31-01-2024 | Hora (Hr/min): | 08:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,5 |  | 3.220.890
Reporte Diario de Registro de Caudal Tranque La Ola
Fecha (día/mes/ año): | 31-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 | Caudal Acumulado (): | 3.221.462
Fecha (día/mes/ año): | 31-01-2024 | Hora (Hr/min): | 13:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 32,2 |  | 3.221.462
Fecha (día/mes/ año): | 31-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 | Caudal Acumulado (): | 3.222.034
Fecha (día/mes/ año): | 31-01-2024 | Hora (Hr/min): | 18:00
Caudal Instantáneo (l/s): | 31,4 |  | 3.222.034